| 給水装置工事竣工検査申請書 令和 年 月 日 隠岐の島町企業管理者 隠岐の島町長 池田 高世偉 様 住 所 氏名又は名称 ㊞ 申請業者 電話番号 ( ) － ＦＡＸ番号 ( ) － 指定番号 第 号 隠岐の島町上水道事業給水条例第11条第2項の規定に基づき、給水装置工事の竣工検査を受けたいので、隠岐の島町水道事業指定給水装置工事事業者規程第15条第1項の規定により下記のとおり申請します。 記 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承認番号 | 第 号 |  |  |
| 工事施工場所 | 隠岐の島町 | 番地 |  |
| 依頼者住所氏名 又は所在地名称 | 番地 TEL：（ ） - |  |  |
| 工事種別 | 新設・改造・撤去 |  |  |
| 給水装置工事 主任技術者 | 免状番号 ： 第 号 氏 名 ： |  |  |

給　水　装　置　工　事　検　査　表

| 検査箇所 | 検査項目 | 結果 |  | 手直し指示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 止水栓 | ボックスの傾きがないか | 良 | 否 |  |
|  | 操作が容易にできるか | 良 | 否 |  |
|  | 埋設深さはよいか | 良 | 否 |  |
| メーターボックス | 設置場所は図面と同じか | 良 | 否 |  |
|  | 傾いていないか | 良 | 否 |  |
|  | メーター直結止水栓及びメーターの取替に支障はないか | 良 | 否 |  |
| メーター 直結止水栓 | 止水栓の種類 | 0.その他 1.ｷｬｯﾌﾟ式 2.ﾊﾝﾄﾞﾙ式 3.ﾚﾊﾞｰ式 |  |  |
|  | 傾いていないか | 良 | 否 |  |
|  | 取替に支障はないか | 良 | 否 |  |
|  | 操作が容易にできるか | 良 | 否 |  |
|  | 伸縮が真ん中になっているか | 良 | 否 |  |
| メーター | メーター口径・番号 | 口径（φ ㎜） 番号（ ） |  |  |
|  | 通水時の作動確認 | 良 | 否 |  |
|  | 逆付けはないか | 良 | 否 |  |
|  | 傾いていないか | 良 | 否 |  |
| 配管 | 工事が図面とあっているか | 良 | 否 |  |
|  | 凍結防止がされているか | 良 | 否 |  |
|  | 適切な接合がされているか | 良 | 否 |  |
|  | 使用材料の確認 | 良 | 否 |  |
| 給水用具 | 適切に取付けされているか | 良 | 否 |  |
|  | 材質基準に適合しているか | 良 | 否 |  |
| 耐圧 | 一定の水圧で不具合がないか | 良 | 否 |  |
| 受水槽 | 逆流防止措置をとっているか | 良 | 否 |  |
| その他 |  | 良 | 否 |  |

| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 検査結果 |  | □合格 □不合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立会者 | 町 側 |  |  | 施工者側 |  |  |
| 検査結果は上記のとおり。 検査員 ： 上下水道課 印 |  |  |  |  |  |  |

| 課 長 | 係 長 | 係 | 合 議 |
| --- | --- | --- | --- |